## List 1
| kapitola |  | otázka | odpověď | stav | alternativa | zdroje | pozemek | dispozice | soukromí | design | energie | provoz | kvalita | údržba
1 | Základní charakter domu a koncept
|  | 1.1 | Pro koho je tento dům především navržený?
|  | 1.2 | Pro kolik lidí je dům pohodlný pro každodenní bydlení? | Projektová dokumentace počítá s trvalým bydlením pěti osob. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 15 a 18
|  | 1.3 | Je tento dům vhodný pro rodinu s dětmi?
|  | 1.4 | Je dům navržený spíš pro mladou rodinu, nebo i pro starší pár?
|  | 1.5 | Dá se v tomto domě pohodlně bydlet celý život?
|  | 1.6 | Jaká byla hlavní myšlenka při návrhu tohoto domu?
|  | 1.7 | V čem se tento dům liší od běžného bungalovu 4+kk?
|  | 1.8 | Jaké jsou jeho hlavní přednosti?
|  | 1.9 | Jaké jsou naopak jeho hlavní kompromisy?
|  | 1.10 | Pro koho bych tento dům naopak nedoporučil?
|  | 1.11 | Je dům koncipovaný spíš jako úsporné, nebo velkorysé bydlení?
|  | 1.12 | Je hlavní důraz na prostor, praktičnost, nebo vzhled?
|  | 1.13 | Co je na tomto domě podle autora nejdůležitější?
|  | 1.14 | Co člověk při první prohlídce domu snadno přehlédne?
|  | 1.15 | Co na tomto domě lidé nejčastěji oceňují až při používání?
|  | 1.16 | Je to typový dům, nebo se dá přizpůsobovat konkrétní rodině?
|  | 1.17 | Nakolik je návrh domu univerzální pro různé životní situace?
|  | 1.18 | Počítá koncepce domu s prací z domova?
|  | 1.19 | Je dům vhodný i pro rodinu se třemi dětmi?
|  | 1.20 | Je dům použitelný i pro člověka se sníženou pohyblivostí? | Ano. Bezbariérové řešení je možné po úpravě vstupu a terasy. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK / B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 12, 18 a 26
|  | 1.21 | Je celý běžný život domu skutečně řešený v jednom podlaží? | Dům má jedno hlavní podlaží; nad střední částí je technické podkroví. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 1.22 | Proč má dům právě dispozici 4+kk?
|  | 1.23 | Jak spolu souvisí velikost domu a jeho užitná hodnota?
|  | 1.24 | Snaží se návrh minimalizovat nevyužité prostory?
|  | 1.25 | Jak je v návrhu oddělená společná a soukromá část domu?
|  | 1.26 | Jak dům pracuje s propojením interiéru a zahrady?
|  | 1.27 | Jaký způsob každodenního života tento dům podporuje?
|  | 1.28 | Co bylo při návrhu důležitější než maximální počet metrů čtverečních?
|  | 1.29 | Jaké rozhodnutí v návrhu nejvíce ovlivňuje pocit z celého domu?
|  | 1.30 | Kdybych měl Bungalov 4KK pochopit ve třech větách, co bych o něm měl vědět?
2 | Pozemek, orientace domu a vhodnost pro parcelu
|  | 2.1 | Jak velký pozemek je pro tento dům ideální?
|  | 2.2 | Jaký je nejmenší pozemek, na který lze tento dům rozumně umístit?
|  | 2.3 | Jak široký pozemek dům potřebuje?
|  | 2.4 | Jak hluboký pozemek dům potřebuje?
|  | 2.5 | Hodí se tento dům i na úzký pozemek?
|  | 2.6 | Hodí se tento dům na malý pozemek?
|  | 2.7 | Je dům vhodný i na svažitý pozemek?
|  | 2.8 | Jak velký sklon pozemku ještě dává pro tento dům smysl?
|  | 2.9 | Je pro tento dům výhodnější rovina, nebo může dobře fungovat i ve svahu? | Referenční pozemek je mírně svažitý a klesá směrem k jihovýchodu; při dokončovacích pracích se počítá s terénními úpravami a násypem. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK / B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 1 a 26
|  | 2.10 | Jaká orientace pozemku ke světovým stranám je pro tento dům nejlepší?
|  | 2.11 | Kam je ideální orientovat obytnou část domu?
|  | 2.12 | Kam je ideální orientovat terasu a zahradu?
|  | 2.13 | Co když mám zahradu orientovanou na sever?
|  | 2.14 | Co když příjezd na pozemek vede z jihu?
|  | 2.15 | Co když příjezd na pozemek vede ze severu?
|  | 2.16 | Lze dům na pozemku otočit nebo zrcadlit?
|  | 2.17 | Jak orientace domu ovlivní světlo uvnitř?
|  | 2.18 | Jak orientace domu ovlivní přehřívání v létě?
|  | 2.19 | Jak orientace domu ovlivní soukromí na zahradě a terase?
|  | 2.20 | Jak daleko musí být dům od hranic pozemku?
|  | 2.21 | Kolik prostoru je vhodné nechat kolem domu?
|  | 2.22 | Jak poznám, jestli se tento dům na můj pozemek skutečně vejde?
|  | 2.23 | Co všechno je potřeba o pozemku znát před rozhodnutím o umístění domu?
|  | 2.24 | Jak umístění domu ovlivňují přípojky a inženýrské sítě?
|  | 2.25 | Jak umístění domu ovlivňuje příjezd a parkování? | Referenční Bungalov 4KK má navržena dvě krytá odstavná stání. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK / B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 26
|  | 2.26 | Dá se k domu dobře přidat garáž nebo přístřešek pro auta?
|  | 2.27 | Jak umístění domu ovlivní využitelnou část zahrady?
|  | 2.28 | Dá se dům dobře umístit i mezi již stojící okolní domy?
|  | 2.29 | Jak okolní zástavba ovlivňuje vhodné umístění a orientaci domu? | Dům je přízemní a podlouhlý, hodí se i na úzký pozemek s příjezdem ze severu, výhodu a západu, dobře koresponduje s nižší zástavbou v okolí. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 2.30 | Jaké vlastnosti pozemku mohou způsobit, že tento dům nebude vhodnou volbou?
3 | Velikost domu, plochy a rozměry
|  | 3.1 | Jaká je užitná plocha domu? | Projektová dokumentace uvádí vytápěnou užitnou plochu 112,9 m², nevytápěnou 53,8 m² a celkovou užitnou plochu 166,7 m². | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK / B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 14–15
|  | 3.2 | Jaká je zastavěná plocha domu? | Zastavěná plocha domu je 129 m². | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK / B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 2 a 14
|  | 3.3 | Jaké jsou vnější rozměry domu?
|  | 3.4 | Jak velký je obývací pokoj s kuchyní?
|  | 3.5 | Jak velké jsou jednotlivé dětské pokoje?
|  | 3.6 | Jak velká je hlavní ložnice?
|  | 3.7 | Jaká je celková velikost tohoto domu? | Zastavěná plocha 119 m² / Užitná plocha 129 m² | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 3.8 | Je velikost domu dostatečná pro čtyřčlennou rodinu?
|  | 3.9 | Jak velká je koupelna?
|  | 3.10 | Jaké jsou rozměry jednotlivých místností?
|  | 3.11 | Kolik úložného prostoru dům nabízí?
|  | 3.12 | Jsou místnosti dostatečně velké i po jejich reálném vybavení nábytkem?
|  | 3.13 | Bude dům dostatečně velký i pro pětičlennou rodinu?
|  | 3.14 | Jaká je světlá výška místností? | Dětské pokoje a pracovna mají ze statických důvodů vodorovný stropní podhled ve výšce 2 500 mm. | NEW |  | Klientské změny č. 2 / Bungalov 4KK / 20.10.2023
|  | 3.15 | Kolik skutečně využitelného obytného prostoru dům nabízí?
|  | 3.16 | Dá se celý dům rozměrově zvětšit nebo zmenšit?
|  | 3.17 | Dá se při zachování konceptu domu některá místnost zvětšit?
|  | 3.18 | Jak velké je samostatné WC?
|  | 3.19 | Kolik prostoru zabírá technické zázemí domu?
|  | 3.20 | Působí dům uvnitř větší, nebo menší, než napovídá jeho plocha?
|  | 3.21 | Je plocha domu využitá efektivně, nebo jsou v něm hluchá místa?
|  | 3.22 | Které místnosti jsou navržené prostorově velkoryseji?
4 | Dispozice a uspořádání místností
|  | 4.1 | Jak je dům dispozičně řešený?
|  | 4.2 | Kde jsou v domě jednotlivé místnosti?
|  | 4.3 | Jak je oddělená denní a klidová část domu?
|  | 4.4 | Jsou dětské pokoje oddělené od ložnice rodičů?
|  | 4.5 | Je kuchyň propojená s obývacím pokojem?
|  | 4.6 | Má ložnice rodičů dostatek soukromí?
|  | 4.7 | Je koupelna přístupná pohodlně ze všech pokojů?
|  | 4.8 | Je WC samostatné, nebo součástí koupelny?
|  | 4.9 | Kde je umístěná technická místnost?
|  | 4.10 | Je z obytného prostoru přímý vstup na terasu?
|  | 4.11 | Dá se dispozice domu změnit?
|  | 4.12 | Lze některý z pokojů využít jako pracovnu?
|  | 4.13 | Je v zádveří dostatek prostoru pro běžný provoz rodiny?
|  | 4.14 | Kde jsou v dispozici navržené úložné prostory?
|  | 4.15 | Dá se některý pokoj zvětšit na úkor jiného prostoru?
|  | 4.16 | Proč jsou jednotlivé místnosti uspořádané právě tímto způsobem?
|  | 4.17 | Kříží se při běžném provozu domu zbytečně komunikační trasy?
|  | 4.18 | Je možné oddělit kuchyň od obývacího pokoje?
|  | 4.19 | Umožňuje dispozice vytvořit další místnost?
|  | 4.20 | Jaké jsou hlavní kompromisy této dispozice?
5 | Architektura, vzhled a možnosti individualizace
|  | 5.1 | Dá se vzhled domu upravit podle našich představ?
|  | 5.2 | Jaké barvy fasády si můžeme vybrat?
|  | 5.3 | Dá se změnit barva střechy?
|  | 5.4 | Jaké materiály jsou použité na fasádě?
|  | 5.5 | Lze změnit vzhled oken a dveří?
|  | 5.6 | Je možné zvolit jiné barevné provedení oken?
|  | 5.7 | Můžeme si vybrat jiné povrchy a materiály v exteriéru?
|  | 5.8 | Dá se dům vzhledově přizpůsobit okolní zástavbě?
|  | 5.9 | Je možné změnit velikost nebo rozmístění oken?
|  | 5.10 | Lze změnit tvar nebo řešení terasy?
|  | 5.11 | Je možné k domu přidat pergolu nebo zastřešení terasy?
|  | 5.12 | Dá se k domu architektonicky sladit garáž nebo přístřešek?
|  | 5.13 | Které prvky vzhledu domu jsou pevně dané?
|  | 5.14 | Které prvky domu lze měnit bez zásahu do jeho základního konceptu?
|  | 5.15 | Lze použít dřevěný nebo jiný obklad části fasády?
|  | 5.16 | Je možné změnit přesahy střechy?
|  | 5.17 | Proč má dům právě tento architektonický vzhled?
|  | 5.18 | Jaké prvky nejvíce určují charakter tohoto domu?
|  | 5.19 | Jak daleko lze s individualizací zajít, aby dům stále fungoval tak, jak byl navržen?
|  | 5.20 | Které vzhledové úpravy už znamenají individuální projekt místo úpravy typového domu?
6 | Změny projektu, budoucí potřeby a flexibilita
|  | 6.1 | Dá se dispozice domu upravit podle našich potřeb?
|  | 6.2 | Jaké změny můžeme udělat před zahájením stavby?
|  | 6.3 | Dá se některý pokoj zvětšit nebo zmenšit?
|  | 6.4 | Je možné změnit umístění příček?
|  | 6.5 | Dá se dům zvětšit?
|  | 6.6 | Je možné dům zrcadlově otočit?
|  | 6.7 | Dá se jeden z pokojů využít jako pracovna?
|  | 6.8 | Lze později změnit využití jednotlivých místností?
|  | 6.9 | Dá se k domu později něco přistavět?
|  | 6.10 | Je možné později přidat garáž nebo přístřešek?
|  | 6.11 | Lze dům přizpůsobit pětičlenné rodině?
|  | 6.12 | Dá se v budoucnu vytvořit další pokoj?
|  | 6.13 | Je možné upravit koupelnu nebo WC?
|  | 6.14 | Lze změnit umístění kuchyně?
|  | 6.15 | Je možné přidat další úložné prostory?
|  | 6.16 | Dá se dům upravit pro člověka se sníženou pohyblivostí?
|  | 6.17 | Které změny jsou jednoduché a které už vyžadují zásah do konstrukce?
|  | 6.18 | Které části dispozice by se naopak měnit neměly?
|  | 6.19 | Jak změny projektu ovlivní cenu a dobu realizace?
|  | 6.20 | Jak dobře se dům dokáže přizpůsobit změnám potřeb rodiny v průběhu života?
7 | Možnosti a způsob realizace
|  | 7.1 | Jakým způsobem se tento dům realizuje?
|  | 7.2 | Dodává se dům na klíč?
|  | 7.3 | Co všechno je součástí dodávky domu?
|  | 7.4 | Co si musím před zahájením stavby zajistit sám?
|  | 7.5 | Jak dlouho trvá realizace domu?
|  | 7.6 | Kdo zajišťuje projekt a stavební povolení?
|  | 7.7 | Kdo zajišťuje základovou konstrukci?
|  | 7.8 | Je možné si některé práce dokončit svépomocí?
|  | 7.9 | Lze si vybrat, v jakém stupni dokončení dům převezmu?
|  | 7.10 | Jak probíhá celý proces od objednávky po předání domu?
|  | 7.11 | Kdo během realizace koordinuje jednotlivé profese?
|  | 7.12 | Je dům vyráběný předem, nebo vzniká celý přímo na stavbě?
|  | 7.13 | Jak dlouho samotná stavba probíhá na pozemku?
|  | 7.14 | Co musí být na pozemku připravené před zahájením realizace?
|  | 7.15 | Mohu během realizace kontrolovat průběh stavby?
|  | 7.16 | Jak se řeší změny, které budu chtít udělat během přípravy nebo stavby?
|  | 7.17 | Které práce lze zajistit vlastními dodavateli?
|  | 7.18 | Jakým způsobem probíhá předání hotového domu?
|  | 7.19 | Co se kontroluje před převzetím domu?
|  | 7.20 | Kde končí odpovědnost dodavatele domu a začíná odpovědnost investora?
8 | Možnosti financování
|  | 8.1 | Kolik tento dům stojí?
|  | 8.2 | Co všechno je zahrnuté v ceně domu?
|  | 8.3 | Co naopak v základní ceně není?
|  | 8.4 | Dá se výstavba financovat hypotékou?
|  | 8.5 | Kolik vlastních peněz potřebuji před zahájením stavby?
|  | 8.6 | Jakým způsobem se dům během realizace platí?
|  | 8.7 | Platí se záloha předem?
|  | 8.8 | Jaký je platební kalendář?
|  | 8.9 | Kdy musím zaplatit největší část ceny?
|  | 8.10 | Pomůžete mi se zajištěním financování?
|  | 8.11 | Lze financovat společně dům i pozemek?
|  | 8.12 | Lze do hypotéky zahrnout také základovou konstrukci a přípojky?
|  | 8.13 | Jaké další náklady musím vedle ceny domu očekávat?
|  | 8.14 | Kolik bude stát celý projekt včetně věcí kolem samotného domu?
|  | 8.15 | Jak moc se může konečná cena proti původní nabídce změnit?
|  | 8.16 | Kdy budu znát skutečnou konečnou cenu realizace?
|  | 8.17 | Jak se do ceny promítnou moje individuální úpravy domu?
|  | 8.18 | Je možné některé části realizace odložit a dokončit je později?
|  | 8.19 | Existují pro tento dům možnosti dotací nebo jiného zvýhodnění?
|  | 8.20 | Jak si předem spočítám celkovou finanční náročnost domu na mém konkrétním pozemku?
9 | Založení domu, terén a napojení na infrastrukturu
|  | 9.1 | Jaké základy tento dům potřebuje?
|  | 9.2 | Kolik stojí založení domu?
|  | 9.3 | Je základová deska součástí dodávky?
|  | 9.4 | Dá se tento dům postavit i na svažitém pozemku?
|  | 9.5 | Co musí být na pozemku připravené před založením domu?
|  | 9.6 | Je před stavbou potřeba geologický průzkum?
|  | 9.7 | Je potřeba radonový průzkum nebo měření?
|  | 9.8 | Jak se dům napojuje na elektřinu, vodu a kanalizaci? | Referenční realizace má dálkový vodovod, elektřinu 230/400 V a biologickou čističku odpadních vod. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 9.9 | Co když na pozemku není kanalizace? | Referenční realizace používá biologickou čističku odpadních vod. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 9.10 | Co když na pozemku není veřejný vodovod?
|  | 9.11 | Jak daleko mohou být inženýrské sítě od domu?
|  | 9.12 | Kdo zajišťuje přípojky inženýrských sítí?
|  | 9.13 | Jak vlastnosti podloží ovlivní způsob založení domu?
|  | 9.14 | Co když je na pozemku vysoká hladina spodní vody?
|  | 9.15 | Jak se řeší výškové osazení domu vůči okolnímu terénu?
|  | 9.16 | Je možné dům založit jinak než na klasické základové desce?
|  | 9.17 | Jak se řeší dešťová voda ze střechy? | Dešťová voda ze střechy je jímána do retenční nádrže o objemu 12 m³, filtrována a využívána pro splachování WC a závlahu; přebytek odtéká bezpečnostním přepadem do vsaku. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK / B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 15 a 30–31
|  | 9.18 | Jak se řeší drenáže a voda kolem domu?
|  | 9.19 | Jak moc mohou komplikované základové podmínky zvýšit cenu stavby?
|  | 9.20 | Jak předem zjistím, jestli je můj pozemek pro založení tohoto domu bezproblémový?
10 | Výstavba, doprava, montáž a časový průběh
|  | 10.1 | Jak dlouho trvá postavit tento dům?
|  | 10.2 | Za jak dlouho od objednání můžu bydlet?
|  | 10.3 | Jak dlouho trvá samotná montáž domu?
|  | 10.4 | Jak dlouho trvá příprava před zahájením stavby?
|  | 10.5 | Jak probíhá stavba domu krok za krokem?
|  | 10.6 | Kdy se může začít stavět?
|  | 10.7 | Staví se dům celý na pozemku, nebo se jeho části vyrábějí předem? | Dům je rámová dřevostavba a nepočítá s výrobou mimo staveniště. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 10.8 | Jak se jednotlivé části domu dopravují na pozemek?
|  | 10.9 | Jaký přístup na pozemek je potřeba pro dopravu a montáž?
|  | 10.10 | Potřebuje montáž domu jeřáb nebo jinou těžkou techniku?
|  | 10.11 | Co když se na pozemek nedostane velký nákladní vůz?
|  | 10.12 | Kolik prostoru kolem domu je potřeba během výstavby?
|  | 10.13 | Jak moc je průběh stavby závislý na počasí?
|  | 10.14 | Dá se stavět i v zimě?
|  | 10.15 | Co nejčastěji prodlužuje termín dokončení domu?
|  | 10.16 | Kdy musí být hotové základy a přípojky?
|  | 10.17 | Jak dlouho před montáží musí být připravený pozemek?
|  | 10.18 | Jak dlouho po dokončení stavby je možné se nastěhovat?
|  | 10.19 | Jak se během realizace kontroluje kvalita provedených prací?
|  | 10.20 | Jaké komplikace na pozemku mohou průběh výstavby nejvíce zpomalit?
11 | Statika a konstrukce
|  | 11.1 | Z čeho je nosná konstrukce domu? | Dům je řešen jako rámová difuzně otevřená dřevostavba s vnitřní vestavbou z Ekopanelu, výplň tvoří celulóza Climatizer plus, z vnější strany opatřeno difůzní fólií a odvětrávanou fasádou. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 11.2 | Je tento dům dřevostavba? | Ano. Bungalov 4KK je rámová difuzně otevřená dřevostavba. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 11.3 | Jak je konstrukce domu staticky navržená?
|  | 11.4 | Jakou životnost má nosná konstrukce domu?
|  | 11.5 | Jak odolná je konstrukce proti větru a sněhu?
|  | 11.6 | Jaké zatížení unese střecha?
|  | 11.7 | Je konstrukce navržená individuálně pro konkrétní místo stavby?
|  | 11.8 | Jak se statika přizpůsobuje sněhové oblasti, kde bude dům stát?
|  | 11.9 | Jak se konstrukce přizpůsobuje větrné oblasti?
|  | 11.10 | Jak je dům ukotvený k základům?
|  | 11.11 | Jak konstrukci ovlivňuje případný svažitý pozemek?
|  | 11.12 | Jak konstrukce reaguje na pohyby nebo sedání základů?
|  | 11.13 | Jsou v domě nosné vnitřní stěny?
|  | 11.14 | Které stěny lze později odstranit nebo posunout?
|  | 11.15 | Lze do nosných stěn později dělat nové otvory?
|  | 11.16 | Je možné na konstrukci zavěsit těžké předměty, například kuchyňské skříňky?
|  | 11.17 | Umožňuje konstrukce pozdější přístavbu domu?
|  | 11.18 | Jak je konstrukce chráněná před vlhkostí? | Spodní stavba je chráněna natavovanými asfaltovými hydroizolačními pásy na podkladním betonu. Střešní plášť a fasáda pracují s difůzní folií pod krytinou / dřevěným obkladem. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 22
|  | 11.19 | Jaké konstrukční poruchy mohou u tohoto typu domu vzniknout?
|  | 11.20 | Čím je doloženo, že konstrukce splňuje požadované statické a bezpečnostní požadavky? | Toto řeší Požárně bezpečnostní řešení a Statický posudek jako součást povolovací dokumentace. | OK
12 | Konstrukční systém a nosné konstrukce
|  | 12.1 | Jak přesně jsou skladby obvodových stěn řešené?
|  | 12.2 | Jak silné jsou obvodové stěny?
|  | 12.3 | Z jakých vrstev se obvodová stěna skládá?
|  | 12.4 | Z čeho jsou vnitřní nosné stěny?
|  | 12.5 | Z čeho jsou nenosné příčky? | Svislé nenosné konstrukce jsou navrženy jako systémové konstrukce z EKOpanelů nebo SDK. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 22
|  | 12.6 | Jak je řešená konstrukce střechy? | Nosnou konstrukci střechy tvoří soustava dřevěných rámů z jehličnatých KVH hranolů pevnostní třídy C24. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 22
|  | 12.7 | Jak je řešená konstrukce podlahy?
|  | 12.8 | Jaké materiály jsou v nosné konstrukci použité? | Nosnou konstrukci tvoří montované dřevěné rámy; střešní prvky jsou z jehličnatých KVH hranolů pevnostní třídy C24. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 22
|  | 12.9 | Je konstrukční systém difuzně otevřený, nebo uzavřený?
|  | 12.10 | Jak je řešená parozábrana nebo parobrzda? | Ve skladbě šikmé střechy je navržena parobrzda z Ekopanelů 60, vynikající vlastnosti jsou dány další skladbou směrem ven (celulóza skvěle odvádí vlhkost k difůzní folii pod odvětrávanou fasádou a střechou. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 19
|  | 12.11 | Jak jsou řešené spoje jednotlivých konstrukčních částí?
|  | 12.12 | Jak jsou řešené tepelné mosty v konstrukci?
|  | 12.13 | Jak je řešený přechod stěny na základovou konstrukci?
|  | 12.14 | Jak je řešený detail kolem oken a dveří?
|  | 12.15 | Jak je konstrukce chráněná proti pronikání vody?
|  | 12.16 | Jak je konstrukce chráněná proti kondenzaci vlhkosti uvnitř skladby?
|  | 12.17 | Jak je možné ověřit správnost provedení konstrukčních skladeb?
|  | 12.18 | Jak se kontroluje kvalita konstrukce během výroby a montáže?
|  | 12.19 | Jaké části konstrukce zůstanou po dokončení přístupné pro kontrolu nebo opravu?
|  | 12.20 | V čem se tento konstrukční systém liší od klasického zděného domu?
13 | Střecha, fasáda a materiály
|  | 13.1 | Jaká střešní krytina je na domě použitá?
|  | 13.2 | Jakou barvu má střecha?
|  | 13.3 | Jaký typ střechy dům má? | Obytná část má šikmou sedlovou střechu se sklonem 30°. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 17–18
|  | 13.4 | Z jakého materiálu je fasáda? | Vnější plášť je navržen z BRATEX CLICK – lakovaného pozinkovaného falcovaného plechu v antracitovém odstínu. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 18 a 22
|  | 13.5 | Jakou barvu fasády lze zvolit?
|  | 13.6 | Jaká je životnost střešní krytiny?
|  | 13.7 | Jakou údržbu střecha potřebuje?
|  | 13.8 | Jakou údržbu potřebuje fasáda?
|  | 13.9 | Je možné zvolit jinou střešní krytinu?
|  | 13.10 | Je možné změnit barvu střechy?
|  | 13.11 | Lze na fasádě použít dřevo nebo jiný obklad?
|  | 13.12 | Jak je střecha zateplená?
|  | 13.13 | Jak je střecha odvětrávaná?
|  | 13.14 | Jak je řešený odvod dešťové vody ze střechy? | Voda ze střechy je odváděna žlaby a svody do retenční nádrže; po filtraci se využívá jako užitková voda a přebytek je zasakován. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 18 a 30–31
|  | 13.15 | Jak jsou řešené okapy a svody? | Střešní žlaby jsou skryté a kruhové svody jsou z lakovaného pozinkovaného plechu v šedém odstínu. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 18
|  | 13.16 | Jak střecha odolává silnému větru a sněhu?
|  | 13.17 | Je střecha připravená pro fotovoltaiku? | Dům je osazen fotovoltaikou 5,6 kWp s baterií 10 kWh a optimizéry Tigo. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 13.18 | Lze na střechu dodatečně instalovat fotovoltaické panely? | Ano, střecha je na to připravena, FVE panely se kotví na lemy plechových CLICK dílů. | OK
|  | 13.19 | Které venkovní materiály budou časem vyžadovat obnovu nebo výměnu? | Dřevěné obklady a nosné konstrukce přístřešků – tyto je nutné vždy ošetřit v intervalu 6-10 let. | OK
|  | 13.20 | Jaké jsou hlavní důvody pro volbu právě těchto materiálů střechy a fasády?
14 | Okna a dveře
|  | 14.1 | Jaká okna jsou v domě použitá? | Jsou použita plastová okna v barvě Antracit s trojitým zasklením. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 14.2 | Jsou okna s dvojsklem, nebo trojsklem? | Okna mají trojité zasklení. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 14.3 | Z jakého materiálu jsou okenní rámy? | Okenní rámy jsou plastové. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 14.4 | Jakou barvu mají okna? | Plastová okna jsou navržena v tmavě šedém antracitovém odstínu. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 18
|  | 14.5 | Jaké jsou tepelněizolační vlastnosti oken? | Okna mají izolační trojsklo a projektová dokumentace uvádí Uw,max = 0,5 W/m²K. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 22
|  | 14.6 | Jsou součástí domu venkovní žaluzie nebo rolety?
|  | 14.7 | Jaké stínění je u tohoto domu navržené?
|  | 14.8 | Jakou barvu má venkovní stínění?
|  | 14.9 | Jsou venkovní žaluzie nebo rolety elektricky ovládané?
|  | 14.10 | Jak jsou řešené dveře z obývacího prostoru na terasu?
|  | 14.11 | Jsou terasové dveře posuvné?
|  | 14.12 | Jak velké jsou prosklené plochy v obytné části?
|  | 14.13 | Lze změnit velikost nebo umístění oken?
|  | 14.14 | Je možné zvolit jinou barvu okenních rámů?
|  | 14.15 | Jaké jsou vstupní dveře do domu? | Vstupní dveře jsou plastové v tmavě šedém antracitovém odstínu; dokumentace uvádí Ud,max = 0,6 W/m²K. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 18 a 22
|  | 14.16 | Jak jsou vstupní dveře zabezpečené?
|  | 14.17 | Jak okna chrání interiér před přehříváním v létě?
|  | 14.18 | Jak dobře okna tlumí hluk zvenčí?
|  | 14.19 | Jak se řeší servis a případná výměna oken nebo stínění?
|  | 14.20 | Proč jsou okna a prosklené plochy rozmístěné právě tímto způsobem?
15 | Tepelná ochrana, izolace a komfort v létě i zimě
|  | 15.1 | Jak dobře je dům zateplený?
|  | 15.2 | Nebude v domě v létě příliš horko?
|  | 15.3 | Jak dům udržuje teplo v zimě?
|  | 15.4 | Jak dům chrání interiér před přehříváním?
|  | 15.5 | Jaká izolace je použitá v obvodových stěnách? | Obvodové stěny jsou zatepleny foukanou celulózovou izolací Climatizer. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 22
|  | 15.6 | Jaká izolace je použitá ve střeše? | Střešní konstrukce je zateplena foukanou celulózovou izolací Climatizer. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 22
|  | 15.7 | Jak je zateplená podlaha? | Podlaha na terénu je podle projektové dokumentace zateplena foukanou celulózovou izolací Climatizer. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 22
|  | 15.8 | Jaké jsou tepelněizolační parametry obvodových stěn?
|  | 15.9 | Jaké jsou tepelněizolační parametry střechy?
|  | 15.10 | Jaké jsou tepelněizolační parametry oken?
|  | 15.11 | Jakou roli při letním komfortu hraje venkovní stínění?
|  | 15.12 | Jak rychle dům v zimě vychladne při vypnutí vytápění?
|  | 15.13 | Jak rychle se dá dům znovu vytopit?
|  | 15.14 | Jak se v jednotlivých místnostech udržuje příjemná teplota?
|  | 15.15 | Hrozí v konstrukci vznik tepelných mostů?
|  | 15.16 | Jak jsou tepelné mosty konstrukčně omezené?
|  | 15.17 | Jak orientace domu ovlivňuje jeho tepelný komfort?
|  | 15.18 | Jak velký vliv mají velká okna na teplotu uvnitř domu?
|  | 15.19 | Je tepelný komfort dřevostavby jiný než u zděného domu?
|  | 15.20 | Čím lze doložit skutečné tepelněizolační vlastnosti tohoto domu?
16 | Bezpečnost, požár a odolnost domu
|  | 16.1 | Jak je dům chráněný proti požáru?
|  | 16.2 | Jakou požární odolnost mají stěny a další konstrukce domu?
|  | 16.3 | Je dřevostavba z hlediska požáru stejně bezpečná jako zděný dům?
|  | 16.4 | Jak je řešený bezpečný únik z domu při požáru?
|  | 16.5 | Jaké materiály v konstrukci zajišťují požární odolnost?
|  | 16.6 | Jak je dům chráněný proti vlhkosti?
|  | 16.7 | Jak je konstrukce chráněná proti plísním a hnilobě?
|  | 16.8 | Jak dům odolává silnému větru?
|  | 16.9 | Jak dům odolává vysokému zatížení sněhem?
|  | 16.10 | Jak je dům chráněný proti vniknutí zvenčí?
|  | 16.11 | Jak bezpečné jsou vstupní dveře a okna?
|  | 16.12 | Jak je řešená ochrana elektroinstalace proti poruchám?
|  | 16.13 | Je dům vybavený ochranou před bleskem?
|  | 16.14 | Jak je řešená ochrana proti přepětí?
|  | 16.15 | Jak jsou chráněné rozvody vody proti havárii nebo zamrznutí?
|  | 16.16 | Co se stane s domem při delším výpadku elektřiny?
|  | 16.17 | Jak konstrukce reaguje při dlouhodobém působení vody po havárii?
|  | 16.18 | Jaké bezpečnostní kontroly se provádějí před předáním domu?
|  | 16.19 | Splňuje dům všechny požadované požární a bezpečnostní normy?
|  | 16.20 | Jakými dokumenty lze bezpečnost a odolnost domu doložit?
17 | Voda, kanalizace, elektro a technické instalace
|  | 17.1 | Jak jsou v domě řešené rozvody elektřiny? | Elektroinstalace referenční realizace zahrnuje 230 V, 400 V a fotovoltaiku. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 17.2 | Jak jsou řešené rozvody vody? | Dům je napojen na dálkový vodovod. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 17.3 | Jak je dům napojený na kanalizaci? | Referenční realizace není napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci; odpadní vody jsou vedeny do certifikované domovní ČOV Aquatec AT8 a přečištěná voda následně do zasakovacího systému. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK / B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 30; A Průvodní zpráva, str. 4
|  | 17.4 | Kde jsou umístěné hlavní uzávěry vody a elektřiny?
|  | 17.5 | Kolik je v jednotlivých místnostech zásuvek a kde jsou umístěné?
|  | 17.6 | Lze před stavbou upravit rozmístění zásuvek a vypínačů?
|  | 17.7 | Je elektroinstalace připravená pro fotovoltaiku?
|  | 17.8 | Je dům připravený pro nabíjení elektromobilu?
|  | 17.9 | Je možné doplnit chytré řízení domácnosti? | Ano. Referenční realizace používá systém chytrého řízení AMPIO. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 17.10 | Jak je připravené internetové a datové připojení? | Referenční realizace má internetové připojení a kabelové rozvody. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 17.11 | Jak je řešený rozvod teplé vody? | Ohřev TUV je řešen boilerem s integrovanýn tepelným čerpadlem a rozvody s cirkulací. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 17.12 | Jak dlouho se čeká na teplou vodu u vzdálenějších odběrných míst?
|  | 17.13 | Je možné dům napojit na vlastní studnu?
|  | 17.14 | Jak se řeší dům, pokud na pozemku není kanalizace? | Referenční realizace používá biologickou čističku odpadních vod. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 17.15 | Kudy jsou technické rozvody v konstrukci vedené?
|  | 17.16 | Jsou rozvody po dokončení domu přístupné pro opravy?
|  | 17.17 | Jak složité je později přidat novou zásuvku nebo jiný rozvod?
|  | 17.18 | Jak je řešený odvod kondenzátu z technologií?
|  | 17.19 | Které technické instalace vyžadují pravidelné revize?
|  | 17.20 | Dostanu při předání dokumentaci skutečného provedení všech rozvodů?
18 | Vytápění, chlazení, větrání a technologie
|  | 18.1 | Čím se tento dům vytápí? | Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo doplněné krbem s tepelným zásobníkem. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 18.2 | Jaký systém vytápění je v domě použitý? | Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo a dvouplášťový krb napojený na zásobník tepla. | FAIL | Aktuální technologické řešení používá systém Zehnder ve výkonnější konfiguraci než původně uvažovaná varianta. | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK / Validace autora domu / CURRENT / 2026-09-09
|  | 18.3 | Má dům podlahové vytápění? | Pod dřevěnou třívrstvou podlahou jsou topné fólie (pod dlažbou rošty) jako rezervní zdroj tepla pro mrazivé dny (cca 25 dní v roce). | FAIL | Ano. Aktuální klientská konfigurace používá elektrické topné fólie. | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 24 / Klientské změny č. 2 / Bungalov 4KK / 20.10.2023
|  | 18.4 | Je v domě tepelné čerpadlo? | Ano. Dům využívá tepelná čerpadla v rámci rekuperační jednotky a boileru. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 18.5 | Jak se v domě větrá? | Dům využívá řízené větrání s rekuperací tepla. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 18.6 | Má dům rekuperaci? | Ano. Dům využívá rekuperaci tepla ze vzduchu a šedé vody. | FAIL | Ano. Aktuální řešení používá systém řízeného větrání s rekuperací Zehnder ve výkonnější konfiguraci. | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK / Validace autora domu / CURRENT / 2026-09-09
|  | 18.7 | Dá se v domě v létě chladit? | Ano. Tepelné čerpadlo v rekuperační jednotce funguje v létě také jako klimatizace. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 18.8 | Je klimatizace součástí domu? | Tepelné čerpadlo v rekuperační jednotce funguje v létě také jako klimatizace. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 18.9 | Jak se nastavuje teplota v jednotlivých místnostech?
|  | 18.10 | Jak rychle dokáže vytápění dům ohřát?
|  | 18.11 | Jak je zajištěný dostatek čerstvého vzduchu v ložnicích?
|  | 18.12 | Musím při rekuperaci otevírat okna? | Ne. Běžné větrání zajišťuje nucená rekuperace; okna a dveře lze otevřít pro příležitostné přirozené větrání. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 24
|  | 18.13 | Je možné větrat normálně okny i při použití rekuperace? | Ano. Projektová dokumentace počítá s nuceným větráním rekuperací i s možností příležitostného větrání otevřenými okny nebo dveřmi. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 24
|  | 18.14 | Jak hlučné jsou technologie domu?
|  | 18.15 | Kde jsou technologie umístěné? | Veškerá technologie je umístěna v technické místnosti, pouze rekuperace tepla z odpadní vody je venku 1,2 m pod terénem. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 18.16 | Kolik prostoru technologie zabírají? | Celkem asi 4 m2, pouze v technické místnosti. | OK
|  | 18.17 | Jak často je potřeba technologie servisovat?
|  | 18.18 | Jaké jsou náklady na servis vytápění a větrání?
|  | 18.19 | Co se stane s vytápěním a větráním při výpadku elektřiny?
|  | 18.20 | Lze technologie domu v budoucnu vyměnit nebo modernizovat bez velkých stavebních zásahů?
19 | Podlahy a povrchy
|  | 19.1 | Jaké podlahy jsou v domě použité? | V domě jsou použity trojvrstvé dřevěné podlahy, v koupelně a v zádvěří je keramická dlažba. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK / B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 18 a 22
|  | 19.2 | Můžu si vybrat jiný typ podlahy?
|  | 19.3 | Jaké podlahy jsou v obytných místnostech?
|  | 19.4 | Jaká podlaha je v koupelně a na WC?
|  | 19.5 | Jaké povrchy stěn jsou součástí standardního provedení?
|  | 19.6 | Můžu si vybrat barvy a dekory podlah?
|  | 19.7 | Je možné kombinovat různé druhy podlah v jednotlivých místnostech?
|  | 19.8 | Je podlaha vhodná pro podlahové vytápění?
|  | 19.9 | Jak příjemná je podlaha na dotek v zimě?
|  | 19.10 | Jak odolné jsou podlahy proti běžnému opotřebení?
|  | 19.11 | Jak podlahy odolávají vodě a vlhkosti?
|  | 19.12 | Jak jsou řešené přechody mezi jednotlivými podlahami?
|  | 19.13 | Jsou mezi místnostmi prahy? | Mezi místnostmi jsou kulaté ALU přechodové lišty š. 40 mm. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 22
|  | 19.14 | Jak jsou řešené povrchy v koupelně a sprchovém prostoru?
|  | 19.15 | Do jaké výšky jsou v koupelně obklady?
|  | 19.16 | Je možné zvolit velkoformátovou dlažbu nebo jiné nestandardní povrchy?
|  | 19.17 | Jak náročné jsou použité povrchy na údržbu?
|  | 19.18 | Jak snadno lze poškozenou část podlahy později opravit nebo vyměnit?
|  | 19.19 | Které finální povrchy si může zákazník vybrat před realizací?
|  | 19.20 | Které povrchy a materiály jsou pevnou součástí standardu domu?
20 | Obývací pokoj a společný obytný prostor
|  | 20.1 | Jak velký je obývací pokoj s kuchyní?
|  | 20.2 | Vejde se sem pohodlně jídelní stůl pro celou rodinu?
|  | 20.3 | Jak se dá obývací pokoj nejlépe zařídit nábytkem?
|  | 20.4 | Je v obývacím pokoji dost místa pro velkou sedačku?
|  | 20.5 | Kam se v obývacím pokoji umisťuje televize?
|  | 20.6 | Je z obývacího pokoje přímý vstup na terasu?
|  | 20.7 | Kolik denního světla je v obytném prostoru?
|  | 20.8 | Jak je obytný prostor propojený se zahradou?
|  | 20.9 | Vejde se do jídelní části stůl i pro návštěvy?
|  | 20.10 | Nebude společný obytný prostor pro rodinu příliš malý?
|  | 20.11 | Dá se kuchyň opticky nebo fyzicky oddělit od obývací části?
|  | 20.12 | Je z kuchyně dobře vidět do obývacího pokoje a na zahradu?
|  | 20.13 | Kudy se v obytném prostoru nejčastěji prochází?
|  | 20.14 | Nebudou průchody na terasu překážet rozmístění nábytku?
|  | 20.15 | Je v obytném prostoru místo pro krb nebo kamna?
|  | 20.16 | Je možné změnit rozmístění nábytku oproti navrženému řešení?
|  | 20.17 | Jak je v obývacím prostoru řešené stínění velkých oken?
|  | 20.18 | Nebude se obytný prostor kvůli velkému prosklení v létě přehřívat?
|  | 20.19 | Jaké části obytného prostoru působí při skutečném používání jinak než na půdorysu?
|  | 20.20 | Co je hlavní výhodou řešení společného obytného prostoru tohoto domu?
21 | Kuchyně, stolování a domácí provoz
|  | 21.1 | Jak velká je kuchyň?
|  | 21.2 | Kolik pracovního prostoru kuchyň nabízí?
|  | 21.3 | Je v kuchyni dostatek úložných skříněk?
|  | 21.4 | Vejde se do kuchyně velká lednice?
|  | 21.5 | Je v kuchyni místo pro myčku?
|  | 21.6 | Je možné mít v kuchyni ostrůvek?
|  | 21.7 | Kam se vejde jídelní stůl a pro kolik lidí?
|  | 21.8 | Je kuchyňská linka součástí dodávky domu?
|  | 21.9 | Můžu si navrhnout kuchyň úplně jinak?
|  | 21.10 | Kde jsou připravené přívody vody a elektřiny pro kuchyň?
|  | 21.11 | Dá se změnit umístění spotřebičů?
|  | 21.12 | Je v kuchyni místo pro vysoké skříně a vestavné spotřebiče?
|  | 21.13 | Kam se ukládají potraviny a větší zásoby?
|  | 21.14 | Je v domě samostatná spíž?
|  | 21.15 | Jak daleko je kuchyň od vstupu do domu při přinášení nákupu?
|  | 21.16 | Jak je řešený odtah digestoře?
|  | 21.17 | Jak se pachy z vaření omezují v propojeném obytném prostoru?
|  | 21.18 | Je z kuchyně dobře dostupná terasa pro venkovní stolování?
|  | 21.19 | Dá se u jídelního stolu pohodlně usadit větší návštěva?
|  | 21.20 | Jak návrh kuchyně funguje při běžném provozu celé rodiny?
22 | Ložnice a dětské pokoje
|  | 22.1 | Jak velká je hlavní ložnice?
|  | 22.2 | Jak velké jsou dětské pokoje?
|  | 22.3 | Vejde se do ložnice pohodlně manželská postel?
|  | 22.4 | Je v ložnici dostatek místa na šatní skříně?
|  | 22.5 | Vejde se do dětského pokoje postel, skříň i pracovní stůl?
|  | 22.6 | Jsou oba dětské pokoje stejně velké?
|  | 22.7 | Mají dětské pokoje dostatek denního světla?
|  | 22.8 | Kam jsou orientovaná okna ložnice a dětských pokojů?
|  | 22.9 | Mají rodiče v ložnici dostatek soukromí?
|  | 22.10 | Jsou dětské pokoje dostatečně oddělené od obytné části?
|  | 22.11 | Nebude v pokojích slyšet televize nebo provoz z obývacího pokoje?
|  | 22.12 | Je možné jeden dětský pokoj využít jako pracovnu?
|  | 22.13 | Dá se do dětského pokoje umístit větší nebo dvojlůžková postel?
|  | 22.14 | Je možné v jednom dětském pokoji ubytovat dvě děti?
|  | 22.15 | Dá se v ložnici vytvořit více úložného prostoru?
|  | 22.16 | Je možné vytvořit u ložnice samostatnou šatnu? | Ano. U ložnice je řešena integrovaná šatna bez sníženého podhledu. | NEW |  | Klientské změny č. 2 / Bungalov 4KK / 20.10.2023
|  | 22.17 | Jak se pokoje větrají a jak se v nich reguluje teplota?
|  | 22.18 | Lze pokoje zatemnit pro pohodlné spaní?
|  | 22.19 | Jak dobře budou pokoje fungovat, až děti vyrostou?
|  | 22.20 | Jaké jsou hlavní kompromisy ložnice a dětských pokojů v této dispozici?
23 | Koupelna, WC a hygiena
|  | 23.1 | Jak velká je koupelna?
|  | 23.2 | Je v koupelně vana, nebo sprchový kout?
|  | 23.3 | Je WC samostatné?
|  | 23.4 | Je v koupelně místo pro vanu i sprchový kout?
|  | 23.5 | Je v koupelně dostatek místa pro čtyřčlennou rodinu?
|  | 23.6 | Je v koupelně místo pro pračku a sušičku?
|  | 23.7 | Kam se ukládají ručníky, kosmetika a hygienické potřeby?
|  | 23.8 | Je možné vybavení koupelny změnit podle vlastních představ?
|  | 23.9 | Dá se místo vany zvolit sprchový kout nebo naopak?
|  | 23.10 | Je možné mít v koupelně dvě umyvadla?
|  | 23.11 | Má koupelna okno?
|  | 23.12 | Jak je koupelna větraná?
|  | 23.13 | Jak se v koupelně vytápí?
|  | 23.14 | Jak jsou koupelna a WC umístěné vůči ložnicím a obytné části?
|  | 23.15 | Nebude ráno jedna koupelna pro celou rodinu problém?
|  | 23.16 | Je samostatné WC dostupné pro návštěvy bez vstupu do soukromé části domu?
|  | 23.17 | Jak je řešená hydroizolace koupelny a sprchového prostoru?
|  | 23.18 | Je možné koupelnu upravit pro člověka se sníženou pohyblivostí?
|  | 23.19 | Lze později vybavení koupelny jednoduše vyměnit nebo přestavět?
|  | 23.20 | Jaké jsou hlavní kompromisy hygienického zázemí tohoto domu?
24 | Úložné prostory, technické zázemí a skladování
|  | 24.1 | Kolik úložného prostoru dům nabízí?
|  | 24.2 | Kam se dávají kabáty a boty po příchodu do domu?
|  | 24.3 | Je v domě šatna?
|  | 24.4 | Kam se ukládá vysavač, úklidové prostředky a běžné vybavení domácnosti?
|  | 24.5 | Kam se ukládají sezónní věci?
|  | 24.6 | Je v ložnici dost místa na velkou šatní skříň?
|  | 24.7 | Mají dětské pokoje dost místa na skříně?
|  | 24.8 | Je v domě spíž nebo prostor pro zásoby potravin?
|  | 24.9 | Jak velká je technická místnost?
|  | 24.10 | Co všechno je umístěné v technické místnosti? | V technické místnosti je v nice boiler, vzadu pod stropem technologická jednotka a před nimi prostor pro rozvaděč. | NEW |  | Klientské změny č. 2 / Bungalov 4KK / 20.10.2023
|  | 24.11 | Je v technické místnosti místo pro pračku a sušičku?
|  | 24.12 | Zbývá v technické místnosti prostor i pro skladování?
|  | 24.13 | Kam se ukládají kufry, vánoční věci a další méně používané předměty?
|  | 24.14 | Má dům půdu nebo jiný dodatečný skladovací prostor?
|  | 24.15 | Kam se dávají kola, kočárek nebo sportovní vybavení?
|  | 24.16 | Kam se ukládá zahradní nábytek a zahradní technika?
|  | 24.17 | Je možné množství úložných prostor před realizací zvětšit?
|  | 24.18 | Lze v domě vytvořit vestavěné skříně bez omezení průchodů?
|  | 24.19 | Je úložného prostoru dostatek pro běžnou čtyřčlennou rodinu?
|  | 24.20 | Co je z hlediska skladování největším kompromisem tohoto domu?
25 | Každodenní fungování a pohyb po domě
|  | 25.1 | Jak se v tomto domě běžně funguje čtyřčlenné rodině?
|  | 25.2 | Je dispozice praktická pro každodenní život s dětmi?
|  | 25.3 | Jak se jde od vstupu do hlavního obytného prostoru?
|  | 25.4 | Jak daleko je z pokojů do koupelny a na WC?
|  | 25.5 | Je vstupní část dostatečně velká pro příchod celé rodiny?
|  | 25.6 | Kříží se při běžném provozu domu zbytečně cesty členů domácnosti?
|  | 25.7 | Dá se ráno v domě pohodlně fungovat, když všichni vstávají současně?
|  | 25.8 | Jak pohodlně se nosí nákup od vstupu do kuchyně?
|  | 25.9 | Je z kuchyně a obývacího pokoje dobře dostupná terasa a zahrada?
|  | 25.10 | Je z obytného prostoru dobře vidět na děti na zahradě?
|  | 25.11 | Dá se v domě pohodlně fungovat i s malými dětmi?
|  | 25.12 | Jak dobře funguje dům při návštěvě více lidí?
|  | 25.13 | Mohou se v domě současně odehrávat různé činnosti, aniž by se navzájem rušily?
|  | 25.14 | Dá se doma pracovat, když jsou ostatní členové rodiny doma?
|  | 25.15 | Je možné projít na zahradu bez procházení přes soukromou část domu?
|  | 25.16 | Jak praktický je dům při úklidu a běžné péči o domácnost?
|  | 25.17 | Jsou místa, kde se při běžném provozu mohou lidé navzájem blokovat?
|  | 25.18 | Funguje dispozice stejně dobře ve všední den i o víkendu?
|  | 25.19 | Co je při každodenním používání domu nejpraktičtější?
|  | 25.20 | Co je naopak největším provozním kompromisem tohoto domu?
26 | Soukromí členů domácnosti
|  | 26.1 | Mají rodiče v tomto domě dostatek soukromí?
|  | 26.2 | Mají děti ve svých pokojích dostatek soukromí?
|  | 26.3 | Jak je soukromá část domu oddělená od obývacího prostoru?
|  | 26.4 | Je z obývacího pokoje vidět přímo do ložnic nebo dětských pokojů?
|  | 26.5 | Ruší se navzájem rodiče a děti při různém denním režimu?
|  | 26.6 | Je ložnice rodičů dostatečně oddělená od dětských pokojů?
|  | 26.7 | Uslyší děti večerní provoz z obývacího pokoje?
|  | 26.8 | Je možné přijmout návštěvu, aniž by vstupovala do soukromé části domu?
|  | 26.9 | Je samostatné WC umístěné tak, aby ho návštěva mohla pohodlně použít?
|  | 26.10 | Je možné v jednom pokoji pracovat nebo studovat bez rušení ostatními?
|  | 26.11 | Jak je soukromí uvnitř domu ovlivněné rozmístěním dveří?
|  | 26.12 | Je zvenčí vidět do ložnice nebo dětských pokojů?
|  | 26.13 | Jak je řešené soukromí u velkých prosklených ploch?
|  | 26.14 | Je z ulice vidět do hlavního obytného prostoru?
|  | 26.15 | Jak umístění domu na pozemku ovlivní soukromí obyvatel?
|  | 26.16 | Jak lze soukromí zvýšit pomocí venkovního stínění?
|  | 26.17 | Jak lze soukromí na terase chránit před sousedy?
|  | 26.18 | Funguje dům z hlediska soukromí dobře i pro rodinu se staršími dětmi?
|  | 26.19 | Které místo v domě nabízí největší soukromí?
|  | 26.20 | Kde má koncepce domu z hlediska soukromí největší kompromis?
27 | Světlo, orientace, výhledy a kontakt se zahradou
|  | 27.1 | Kolik denního světla je v hlavním obytném prostoru?
|  | 27.2 | Na kterou světovou stranu je nejlepší orientovat obývací pokoj?
|  | 27.3 | Jak jsou jednotlivé místnosti orientované ke světovým stranám?
|  | 27.4 | Je z obývacího pokoje přímý výhled do zahrady?
|  | 27.5 | Jak je dům propojený se zahradou?
|  | 27.6 | Které místnosti mají přímý vstup ven?
|  | 27.7 | Jsou dětské pokoje dostatečně světlé?
|  | 27.8 | Má ložnice dostatek denního světla?
|  | 27.9 | Jak velké jsou prosklené plochy směrem do zahrady?
|  | 27.10 | Jak se světlo v obytném prostoru mění během dne?
|  | 27.11 | Co se stane, když pozemek neumožňuje ideální orientaci domu?
|  | 27.12 | Bude dům dobře fungovat i při orientaci zahrady na sever?
|  | 27.13 | Jak orientace domu ovlivní ranní a večerní slunce v jednotlivých místnostech?
|  | 27.14 | Je z kuchyně vidět na zahradu nebo terasu?
|  | 27.15 | Je možné při vaření sledovat děti venku?
|  | 27.16 | Jak velká okna ovlivňují pocit prostoru uvnitř domu?
|  | 27.17 | Jak se řeší soukromí při velkém propojení interiéru se zahradou?
|  | 27.18 | Nezpůsobují velké prosklené plochy v létě přehřívání?
|  | 27.19 | Jak okolní domy nebo stromy mohou ovlivnit množství světla uvnitř?
|  | 27.20 | Co je na práci tohoto domu s denním světlem a zahradou nejzajímavější?
28 | Terasa, zahrada a venkovní život
|  | 28.1 | Jak je terasa propojená s obývacím pokojem?
|  | 28.2 | Jak velká terasa se k tomuto domu hodí?
|  | 28.3 | Je terasa součástí základního řešení domu? | Referenční projekt obsahuje krytou dřevěnou terasu o rozměrech 3 × 10 m. | OK |  | A Průvodní zpráva, str. 3; B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 17–18
|  | 28.4 | Je možné terasu zastřešit? | Ano. U referenční realizace byla zastřešená plocha terasy klientskou změnou rozšířena. | NEW |  | Klientské změny č. 2 / Bungalov 4KK / 20.10.2023
|  | 28.5 | Dá se k domu přidat pergola?
|  | 28.6 | Kam je nejlepší terasu orientovat?
|  | 28.7 | Je z kuchyně dobře dostupná terasa pro venkovní stolování?
|  | 28.8 | Je z obytného prostoru dobře vidět na děti na zahradě?
|  | 28.9 | Jak velkou část pozemku dům ponechá pro zahradu? | Dům má podlouhlý tvar a je vhodný i na úzké parcely, optimální velikost pozemku je od 600 m2. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 28.10 | Jak dům funguje při častém přecházení mezi interiérem a zahradou?
|  | 28.11 | Je výstup na terasu bezbariérový?
|  | 28.12 | Jak je terasa chráněná před deštěm a sluncem?
|  | 28.13 | Jak lze na terase vytvořit soukromí před sousedy?
|  | 28.14 | Je možné mít u domu venkovní kuchyň nebo grilovací zónu?
|  | 28.15 | Kde je vhodné umístit bazén vzhledem k domu a terase?
|  | 28.16 | Lze z domu dobře kontrolovat bazén nebo místo, kde si hrají děti?
|  | 28.17 | Je možné mít venkovní vstup na zahradu i z jiné části domu?
|  | 28.18 | Jak se řeší venkovní osvětlení a elektrické zásuvky? | Klientské změny doplnily dvě zásuvky v obývacím pokoji a tři zásuvky v exteriéru. | NEW |  | Klientské změny č. 2 / Bungalov 4KK / 20.10.2023
|  | 28.19 | Jak dům ovlivňuje možnosti budoucího uspořádání zahrady?
|  | 28.20 | Co je největší předností propojení tohoto domu se zahradou?
29 | Akustika a zvukový komfort
|  | 29.1 | Jak dobře jsou jednotlivé pokoje zvukově oddělené?
|  | 29.2 | Bude v dětských pokojích slyšet televize z obývacího pokoje?
|  | 29.3 | Je mezi jednotlivými ložnicemi slyšet běžný rozhovor?
|  | 29.4 | Jak dobře dům tlumí hluk zvenčí? | Obvodový plášť má velmi dobré akustické vlastnosti a je navržen tak, aby splňoval požadavky na akustickou ochranu budovy podle ČSN 73 0532. | OK |  | B Souhrnná technická zpráva 11/2023, str. 25
|  | 29.5 | Jaká je zvuková izolace vnitřních stěn? | Vynikající, stěny jsou z dvouplášťové konstrukce EKOPANEL 40, v exponovaných částech s foukanou celulózou. | OK
|  | 29.6 | Jaká je zvuková izolace obvodových stěn? | Vynikající, stěny jsou z konstrukce EKOPANEL 60 + foukaná celulóza v tloušťce 320 mm. | OK
|  | 29.7 | Jak dobře tlumí venkovní hluk okna? | Výborně, plastnová okna s troskly jsou špičkou v dané kategorii. | OK
|  | 29.8 | Je v ložnici slyšet provoz technologií domu?
|  | 29.9 | Je rekuperace při běžném provozu slyšet?
|  | 29.10 | Je v obytných místnostech slyšet tepelné čerpadlo?
|  | 29.11 | Jak hlučný je dům při silném dešti?
|  | 29.12 | Je přes střechu výrazně slyšet déšť nebo kroupy?
|  | 29.13 | Je v dřevostavbě větší hluk než ve zděném domě?
|  | 29.14 | Přenášejí se konstrukcí kroky nebo jiné vibrace?
|  | 29.15 | Jak jsou akusticky oddělené koupelna a WC od obytných místností?
|  | 29.16 | Dá se v jednom pokoji pracovat, když ve společné části běžně funguje rodina?
|  | 29.17 | Jak se řeší akustika mezi dětskými pokoji?
|  | 29.18 | Lze zvukovou izolaci některých místností ještě zesílit?
|  | 29.19 | Jakými parametry lze akustické vlastnosti konstrukcí doložit?
|  | 29.20 | Kde má tento dům z hlediska akustiky největší kompromis?
30 | Energie, spotřeba a provozní náklady
|  | 30.1 | Kolik stojí provoz tohoto domu za rok?
|  | 30.2 | Kolik dům spotřebuje energie na vytápění?
|  | 30.3 | Jaké jsou přibližné měsíční náklady na energie?
|  | 30.4 | Jakou energetickou třídu dům má? | Dům je zařazen do energetické třídy A – mimořádně úsporná. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 30.5 | Kolik elektřiny spotřebuje běžná čtyřčlenná rodina v tomto domě?
|  | 30.6 | Co má na provozní náklady domu největší vliv?
|  | 30.7 | Jak se provozní náklady změní podle lokality, kde dům stojí?
|  | 30.8 | Jak se spotřeba změní podle počtu lidí v domácnosti?
|  | 30.9 | Jakou část spotřeby tvoří vytápění a ohřev vody?
|  | 30.10 | Kolik stojí ohřev teplé vody?
|  | 30.11 | Jak spotřebu ovlivňuje rekuperace?
|  | 30.12 | Kolik elektřiny spotřebují technologie domu?
|  | 30.13 | Je možné spotřebu domu snížit fotovoltaikou? | Dům má osazenu fotovoltaiku a její roční produkce pokryje spotřebu domu + přebytky pro elektromobil. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 30.14 | Je dům na instalaci fotovoltaiky připravený? | Fotovoltaika je součástí referenční realizace. | OK |  | domysenergii.cz / DŮM 002 / Bungalov 4KK
|  | 30.15 | Vyplatí se k tomuto domu bateriové úložiště? | Obecně platí, že baterie znásobí využitelnost energie ze slunce. Optimální velikost je 20 kWh + zařízení typu Chytrý spot od BIDLI. | OK
|  | 30.16 | Jak venkovní stínění ovlivní spotřebu energie v létě? | Podstatně, žaluzie brání přehřívání interiéru, pro chlazení tak stačí klimatizační modul v rekuperační jednotce. | OK
|  | 30.17 | Jak moc se skutečná spotřeba může lišit od projektového výpočtu? | Ne příliš podstatně, pokud se jedná o běžné zacházení. | OK
|  | 30.18 | Existují skutečná data o spotřebě již postaveného Bungalovu 4KK? | Ano, data existují díky řízení systémem AMPIO. | OK
|  | 30.19 | Jaké další pravidelné náklady kromě energií mám při provozu domu očekávat? | Prakticky jen náklady s údržbou zahrady. | OK
|  | 30.20 | Co lze na tomto domě udělat pro dosažení co nejnižších dlouhodobých provozních nákladů? | Nic moc zásadního, protože dům už je na to koncepčně připraven a odladěn. | OK
31 | Životnost, údržba, opravy a servis
|  | 31.1 | Jakou životnost má tento dům? | Odhadovaná životnost je 50+ let za běžné údržby – prakticky platí, že dříve zastará morálně – změní se potřeby vlastníků. | OK
|  | 31.2 | Jakou pravidelnou údržbu dům potřebuje? | Téměř žádnou, vyjma údržby dřevěných částí v exteriéru v intervalu 6-10 let. | OK
|  | 31.3 | Kolik přibližně stojí běžná údržba domu? | V řádu jednotek tisíc korun českých za desetiletí. | OK
|  | 31.4 | Jakou životnost má nosná konstrukce? | Prakticky neomezenou – viz krovy kostelů, které přečkaly staletí. | OK
|  | 31.5 | Jakou životnost má střecha? | 60 let a více. | OK
|  | 31.6 | Jak často je potřeba obnovovat fasádu? | Pouze ošetření dřevěných částí v intervalu 6-10 let. | OK
|  | 31.7 | Jak často je potřeba servisovat technologie domu?
|  | 31.8 | Kdo zajišťuje servis po předání domu?
|  | 31.9 | Jak dlouhá je záruka na dům?
|  | 31.10 | Jaké záruky platí na jednotlivé konstrukce a technologie?
|  | 31.11 | Co se stane, když se po předání domu objeví závada?
|  | 31.12 | Jak probíhá reklamace závady?
|  | 31.13 | Jsou náhradní díly pro použité technologie běžně dostupné?
|  | 31.14 | Které části domu budou pravděpodobně vyžadovat výměnu jako první?
|  | 31.15 | Jak snadno se dají opravit rozvody ukryté ve stěnách?
|  | 31.16 | Dá se po letech jednoduše vyměnit vytápění nebo jiná technologie?
|  | 31.17 | Jak se pozná, že se v konstrukci objevila vlhkost nebo jiný problém?
|  | 31.18 | Vyžaduje dřevostavba jinou údržbu než zděný dům?
|  | 31.19 | Jaké náklady na větší opravy lze očekávat během životnosti domu?
|  | 31.20 | Co můžu dělat, aby dům vydržel co nejdéle v dobrém stavu?
32 | Limity, kompromisy, rizika a „co bych měl vědět před koupí“
|  | 32.1 | Jaké jsou největší nevýhody tohoto domu?
|  | 32.2 | Pro koho tento dům není vhodný?
|  | 32.3 | Jaké jsou hlavní kompromisy této dispozice?
|  | 32.4 | Co bych měl o tomto domě vědět předtím, než se pro něj rozhodnu?
|  | 32.5 | Co zákazníci u tohoto domu nejčastěji řeší nebo kritizují?
|  | 32.6 | Která část domu může některým rodinám připadat příliš malá?
|  | 32.7 | Je v domě něco, co se později obtížně mění?
|  | 32.8 | Která rozhodnutí musím udělat správně už před zahájením stavby?
|  | 32.9 | Jaké změny domu mohou narušit jeho původní funkčnost?
|  | 32.10 | Jaké vlastnosti pozemku mohou realizaci tohoto domu výrazně zkomplikovat?
|  | 32.11 | Které dodatečné náklady lidé při rozhodování o domě nejčastěji podcení?
|  | 32.12 | Co může způsobit, že konečná cena bude vyšší než původní očekávání?
|  | 32.13 | Co může nejčastěji prodloužit termín realizace?
|  | 32.14 | Kde jsou největší technická rizika tohoto typu domu?
|  | 32.15 | Jaká jsou specifická rizika dřevostavby oproti zděnému domu?
|  | 32.16 | Co se může stát při nesprávném používání nebo zanedbané údržbě domu?
|  | 32.17 | Které vlastnosti domu jsou věcí osobní preference a mohou někomu vadit?
|  | 32.18 | Jaký kompromis dělá Bungalov 4KK výměnou za svou relativně kompaktní velikost?
|  | 32.19 | Co byste na tomto domě po zkušenostech s jeho používáním udělali jinak?
|  | 32.20 | Kdybyste se rozhodoval znovu, na co byste mě před koupí tohoto domu výslovně upozornil?